PAGE  
8

Приложение 3
к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

по адресу: Краснодарский край, 

Белореченский район,

п. Родники, ул. Садовая, № 62, 

строения №1, № 2, № 3, № 4,

п. Родники, ул. Майкопское шоссе, № 21, 

Литеры 1, 2, 3 

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления имущественных

отношений администрации 

МО Белореченский район

____________________ В.В. Сергиенко

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, по адресу:
РФ, Краснодарский край, Белореченский район,

п. Родники, ул. Садовая, № 62, строения №1, № 2, № 3, № 4
	Количество этажей
	3

	Количество квартир
	118

	Общая площадь дома, кв.м.
	4 727,2

	Общая площадь жилых помещений, кв.м
	3 950,3

	Площадь мест общего пользования, кв.м.
	485,8


	Наименование мероприятий
	Периодич-

ность выполнения работ и оказания услуг
	Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества

	1.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
	
	

	1.1.1. Устранение выявленных нарушений признаков неравномерных осадок фундаментов объектов;
	1 раз в год
	0,09
	4266,32

	1.1.2. Выявление признаков потери несущей способности стен, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	0,09
	4266,32

	1.1.3. Содержание перекрытий и покрытий домов: 

- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	2 раза в год
	0,05
	2370,18

	1.1.4. Содержание крыш:

-проверка кровли на отсутствие протечек;

- выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	1 раз в квартал
	0,32
	15169,15

	1.1.5. Содержание лестниц:

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	0,04
	1896,14

	1.1.6. Содержание фасадов:

- контроль за состоянием входов в подъезды;

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома
	1 раз в год,

а также по мере необходимости
	0,37
	17539,33

	1.1.7. Содержание перегородок:

- выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

- проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	0,29
	13747,04

	1.1.8. Содержание оконных и дверных заполнений помещений:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
	1 раз в год
	0,31
	14695,13

	1.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 
	 

	1.2.1. Содержания систем вентиляции:

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	3 раза в год
	1,22
	57832,40

	1.2.2. Содержание систем водоснабжения (холодного) и водоотведения:

- проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета;

- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

- контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока;

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	1 раз в месяц
	1,60
	75845,77

	1.2.3. Содержания электрооборудования:

- проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (щитовые и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

- электролабораторные испытания и измерения;
- обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
	1 раз в год

1 раз в 3 года
	0,36

	17065,30

	1.2.4. Содержания систем внутридомового газового оборудования:

- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов.

При выявлении перечисленных нарушений - незамедлительное их устранение либо проведение восстановительных работ. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, противопожарных систем многоквартирных домов, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.
	1 раз в 3 года
	0,09
	4266,32

	1.3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	
	
	 

	1.3.1. Содержанию помещений:

- сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов (подметание);

- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон;

- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	5 раз в неделю

1 раз в месяц

2 раза в год
	2,19
0,29
	103813,88

13747,04

	1.3.2. Содержание земельного участка (придомовой территории) 
	
	
	

	в холодный период года:

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

- очистка придомовой территории от наледи и льда;

- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	по мере необходимости
	0,34
	16117,22

	   В теплый период года:

- подметание и уборка придомовой территории;

- уборка и выкашивание газонов;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка;
 - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;
- прочистка ливневой канализации
	2 раза в неделю


	0,69
	32708,48

	1.3.3. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов:

- организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок;
- организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. 
	2 раза в неделю 

по мере необходимости
	0,9
0,02
	42663,24

948,07

	2. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации.
	1 раз в год
	0,25
	11850,90

	3. Аварийное обслуживание
	круглосуточное
	1,67
	79164,01

	4. Управление и проведение осмотров общего имущества, в том числе:
	2,06
	97651,42

	4.1. Весеннего
	Апрель-Май
	
	

	4.2. Осеннего
	Сентябрь-Октябрь
	
	

	4.3. Составление паспорта готовности к зиме
	1 раз в год, сентябрь
	
	

	Итого 
	
	13,24
	627 623,66


ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, по адресу:

РФ, Краснодарский край, Белореченский район,

п. Родники, ул. Майкопское шоссе, № 21, 

Литеры 1, 2, 3 

	Количество этажей
	3

	Количество квартир
	144

	Общая площадь дома, кв.м.
	5626,9

	Общая площадь жилых помещений, кв.м
	4 999,7

	Площадь мест общего пользования, кв.м.
	627,2


	Наименование работ и услуг
	Периодич-

ность выполнения работ и оказания услуг
	Стоимо-сть на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества

	1.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
	
	

	1.1.1. Устранение выявленных нарушений признаков неравномерных осадок фундаментов объектов;
	1 раз в год
	0,09
	5399,68

	1.1.2. Выявление признаков потери несущей способности стен, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	0,09
	5399,68

	1.1.3. Содержание перекрытий и покрытий домов: 

- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	2 раза в год
	0,05
	2999,82

	1.1.4. Содержание крыш:

-проверка кровли на отсутствие протечек;

- выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	1 раз в квартал
	0,32
	19198,85

	1.1.5. Содержание лестниц:

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	1 раз в год
	0,04
	2399,86

	1.1.6. Содержание фасадов:

- контроль за состоянием входов в подъезды;

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) 1.1.6. Содержание фасадов:

- контроль за состоянием входов в подъезды;

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);

- проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома
	1 раз в год,

а также по мере необходимости
	0,37
	22198,67

	1.1.7. Содержание перегородок:

- выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

- проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	1 раз в год
	0,29
	17398,96

	1.1.8. Содержание оконных и дверных заполнений помещений:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
	1 раз в год
	0,31
	18598,88

	1.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	1.2.1. Содержания систем вентиляции:

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	3 раза в год
	1,22
	73195,60

	1.2.2. Содержание систем водоснабжения (холодного) и водоотведения:

- проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета;

- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

- контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока;

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	1 раз в месяц
	1,6
	95994,24

	1.2.3. Содержания электрооборудования:

- проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (щитовые и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

- электролабораторные испытания и измерения;
- обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
	1 раз в год

1 раз в 3 года
	0,36

	21598,70

	1.2.4. Содержания систем внутридомового газового оборудования:

- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов.

При выявлении перечисленных нарушений - незамедлительное их устранение либо проведение восстановительных работ. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, противопожарных систем многоквартирных домов, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.
	1 раз в 3 года
	0,83

	49797,01

	1.3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	
	

	1.3.1. Содержанию помещений:

- сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов (подметание);

- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон;

- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	5 раз в неделю

1 раз в месяц

2 раза в год
	2,19
0,29
	131392,12
17398,95


	1.3.2. Содержание земельного участка (придомовой территории) 
	
	
	

	в холодный период года:

в холодный период года:

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

- очистка придомовой территории от наледи и льда;

- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	по мере необходи-мости
	0,34
	20398,77

	   В теплый период года:

- подметание и уборка придомовой территории;

- уборка и выкашивание газонов;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка;
 - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;
- прочистка ливневой канализации
	2 раза в неделю
	0,69
	41397,52

	1.3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов (при наличии):
- содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории.
	по мере необходимости 
	0,02
	1199,93

	1.3.4. Организация и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.
	2 раза в неделю 
	0,9
	53996,76

	1.3.5. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.
	по мере необходимости
	0,02
	1199,93

	1.3.6. Работы содержанию и техническому обслуживанию канализационной насосной станции и самотечной напорной канализации, расположенных на земельном участке многоквартирного дома, содержание и ремонт сооружений и оборудования, используемых для перекачивания жидких бытовых отходов (насосов) многоквартирных домов в централизованную системе водоотведения; вывоз жидких бытовых отходов в случае необходимости
	ежедневно
	5,7
	341979,48

	2. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации.
	1 раз в год
	0,25
	14999,10

	3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	круглосуточное
	1,67
	100193,99

	4. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.

4.1. Вышеназванные работы и услуги, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

4.2 Управление и проведение осмотров общего имущества, в том числе:
	2,06
	123592,58

	4.2.1. Весеннего
	Апрель-Май
	
	

	4.2.2. Осеннего
	Сентябрь-Октябрь
	
	

	4.2.3. Составление паспорта готовности к зиме
	1 раз в год, сентябрь
	
	

	Итого 
	
	19,70
	1 181 929,08


