ИП Радюк А.А.

|  | Заказчик: Администрация муниципального образования Белореченский район Краснодарского края |
| --- | --- |
|  | Муниципальный контракт: № 62 от 16.06.2023 г. |

Внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края

Положение о территориальном планировании

Текстовые материалы

Том 1

Краснодар 2024 год

ИП Радюк А.А.

Внесение изменений в генеральный план Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края

Положение о территориальном планировании

Текстовые материалы

Том 1

| Индивидуальный предприниматель Главный архитектор проекта |  | Радюк А.А. Чернай Г.В. |
| --- | --- | --- |

Краснодар 2024 год

Состав проекта

Внесение изменений в генеральный план

Родниковского сельского поселения Белореченского района

Краснодарского края

|  | Наименование | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка материалов по обоснованию проекта генерального плана. Разработка проекта генерального плана в составе утверждаемой части (положения о территориальном планировании) и материалов по обоснованию. |  |  |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| Том 1 | Положение о территориальном планировании Текстовые материалы |  |  |
| Том 2 | Утверждаемая часть Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 | ГП-1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения и земель различных категорий | 1:10000 | ГП-2 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 | ГП-3 |
| 4 | Приложение к генеральному плану |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов,входящих в состав поселения, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Том 3 | Материалы по обоснованию генерального плана Текстовые материалы |  |  |
| Том 4 | Материалы по обоснованию генерального плана Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта современного использования территории, границ поселения, границ населенных пунктов | 1:10000 | ГП-4 |
| 2 | Карта комплексной оценки территории | 1:10000 | ГП-5 |
| 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного, регионального и федерального значения поселения | 1:10000 | ГП-6 |
| 4 | Карта территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ГП-7 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:10000 | ГП-8 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:10000 | ГП-9 |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 | ГП-10 |
| 8 | Карта инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта | 1:10000 | ГП-11 |
| 9 | Карта границ земель различных категорий | 1:10000 | ГП-12 |
| 10 | Карта границ лесничеств, лесопарков | 1:10000 | ГП-13 |

Оглавление

1.СВЕДЕНИЯ  О  ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,  А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С  ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В  СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ  ТАКИХ  ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ  ОБЪЕКТОВ	6

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	11

2.1. Жилые зоны	11

2.2 Зоны смешанной и общественно-деловой застройки	11

2.3 Общественно-деловыезоны	11

2.4 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	14

2.5. Зоны сельскохозяйственного использования	17

2.6. Зоны рекреационногоназначения	18

2.7. Зоны специального назначения	19

2.8. Зоны режимных территорий	19

# 1.СВЕДЕНИЯ  О  ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,  А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С  ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В  СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ  ТАКИХ  ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ  ОБЪЕКТОВ

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Родниковского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение* | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Детский сад | 150 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.8 | Детский сад | 150 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.9 | Детский сад | 200 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.10 | Детский сад | 200 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.11 | Детский сад | 200 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.12 | Детский сад | 200 мест | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 1.13 | Детский сад | 70 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.14 | Детский сад | 125 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.15 | Детский сад | 125 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.16 | Детский сад | 150 мест | х. Приречный | М | Проектир. |
| 1.18 | Детский сад | 80 мест | п. Степной | М | Проектир. |
| 1.19 | Средняя общеобразовательная школа | 450 учащихся | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.20 | Средняя общеобразовательная школа | 1000 учащихся | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.21 | Средняя общеобразовательная школа | 550 учащихся | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.22 | Средняя общеобразовательная школа | 450 учащихся | х. Приречный | М | Проектир. |
| 1.23 | Средняя общеобразовательная школа | 180 учащихся | х. Грушевый | М | Реконстр. |
| 1.24 | Школа искусств | 200 учащихся | п. Родники | М | Проектир. |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Дом культуры | 500 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 2.15 | Культурно-развлекательный центр с кинотеатром, музеем | 400 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 2.16 | Сельский клуб | 200 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 2.17 | Сельский клуб | 200 мест | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 2.18 | Сельский клуб | 600 мест | х. Приречный | М | Проектир. |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Спортивный центр | 41,5 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.8 | Спортивно-оздоровительный центр | 4,9 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.9 | Спортивно-оздоровительный центр | 2,7 тыс. м2 | х. Приречный | М | Проектир. |
| 3.10 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,2 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.11 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,6 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.12 | Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки | 4,1 тыс. м2 | п. Степной | М | Проектир. |
| 3.13 | Футбольное поле, спортивно-оздоровительные площадки | 7,6 тыс. м2 | п. Восточный | М | Проектир. |
| 3.14 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,5 тыс. м2 | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 3.15 | Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки | 5,6 тыс. м2 | п. Садовый | М | Проектир. |
| 3.16 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,8 тыс. м2 | п. Приречный | М | Проектир. |
| 3.17 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,0 тыс. м2 | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 4. Объекты здравоохранения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 5. Объекты социального обслуживания (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 6. Объекты отдыха и туризма (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 7. Прочие объекты обслуживания (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 8. Общественные пространства |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Сквер | 0,52 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.8 | Сквер | 0,33 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.9 | Сквер | 0,58 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.10 | Сквер | 0,28 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.11 | Сквер | 0,42 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.12 | Сквер | 3,60 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.13 | Бульвар | 0,37 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.14 | Сквер | 0,43 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.15 | Сквер | 0,36 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.16 | Сквер | 1,02 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.17 | Сквер | 1,07 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.18 | Сквер | 0,93 га | п. Степной | М | Проектир. |
| 8.19 | Сквер | 0,42 га | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 8.20 | Сквер | 0,30 га | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 8.21 | Сквер | 0,20 га | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 8.22 | Сквер | 0,30 га | х. Приречный | М | Проектир. |
| 8.23 | Парк | 1,70 га | х. Приречный | М | Проектир. |
| 8.24 | Сквер | 0,80 га | х. Приречный | М | Проектир. |
| 8.25 | Сквер | 0,16 га | п. Восточный | М | Проектир. |
| 8.26 | Сквер | 0,86 га | п. Восточный | М | Проектир. |
| 8.27 | Сквер | 0,25 га | поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.32 | Улицы местного значения | 8,63 км | п. Родники | М | Проектир. |
| 9.33 | Улицы местного значения | 2,04 км | п. Степной | М | Проектир. |
| 9.34 | Улицы местного значения | 4,19 км | п. Садовый | М | Проектир. |
| 9.35 | Улицы местного значения | 2,22 км | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 9.36 | Улицы местного значения | 0,45 км | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 9.37 | Улицы местного значения | 6,98 км | х. Приречный | М | Проектир. |
| 9.38 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 07 Подъезд к п. Степной | 1,010 км | от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская | М | Реконстр. |
| 9.39 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 08 Подъезд к п. Восточный | 2,025 км | от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный | М | Реконстр. |
| 9.40 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 09 от городской черты до пос. Садовый | 0,996 км | от городской черты до пос. Садовый | М | Реконстр. |
| 9.41 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 34 Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина | 0,201 км | от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская | М | Реконстр. |
| 9.42 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 35 Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина | 0,203 км | от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый | М | Реконстр. |
| 9.43 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 10 Подъезд к п. Родники | 0,431 км | от а/д Белореченск - Ханская | М | Реконстр. |
| 9.44 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 18 Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО | 2,130 км | слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750 | М | Реконстр. |
| Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 10. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Пункт редуцирования газа | 300 м3/ч | п. Степной | М | Проектир. |
| 10.3 | Газопровод высокого давления | 10 м | п. Степной | М | Проектир. |
| 10.4 | Газопровод низкого давления | 1155 м | п. Степной | М | Проектир. |
| 10.5 | Пункт редуцирования газа | 150 м3/ч | поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 10.6 | Газопровод высокого давления | 100 м | поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 11. Объекты электроснабжения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 12. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Котельная (№1) | 0,540 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.9 | Котельная (№2) | 1,000 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.10 | Котельная (№3) | 1,800 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.11 | Котельная (№4) | 0,400 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.12 | Котельная (№5) | 2,500 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.13 | Котельная (№1) | 0,320 Гкал/ч | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 12.14 | Котельная (№1) | 1,600 Гкал/ч | х. Приречный | М | Проектир. |
| 12.15 | Котельная (№2) | 1,240 Гкал/ч | х. Приречный | М | Проектир. |
| 12.16 | Котельная (№3) | 0,280 Гкал/ч | х. Приречный | М | Проектир. |
| 12.17 | Котельная (№1) | 0,320 Гкал/ч | п. Садовый | М | Проектир. |
| 12.18 | Котельная (№2) | 0,840 Гкал/ч | п. Садовый | М | Проектир. |
| 12.19 | Котельная (№3) | 0,320 Гкал/ч | п. Садовый | М | Проектир. |
| 12.20 | Котельная (№1) | 0,900 Гкал/ч | п. Степной | М | Проектир. |
| 12.21 | Котельная (№2) | 0,300 Гкал/ч | п. Степной | М | Проектир. |
| 13. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Узел водопроводных сооружений города Белореченск «Южный» | 25 тыс. м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 13.5 | Водозаборные сооружения (2 скважины, водонапорная башня) | 300 м³/сут | п. Степной | М | Реконстр. |
| 13.6 | Водозаборные сооружения (2 скважины, водонапорная башня) | 200 м³/сут | п. Восточный | М | Проектир. |
| 14. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 14.7 | КНС Родники | 800 м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 14.8 | КНС №3 | 200 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.9 | КНС №4 | 120 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.10 | КНС №5 | 150 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.11 | КНС №6 | 200 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.12 | КНС №14 | 500 м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 14.13 | КНС №15 | 460 м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 14.14 | КНС №1 | 250 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.15 | КНС №2 | 300 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.16 | КНС №3 | 220 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.17 | КНС №4 | 150 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.18 | КНС №1 | 450 м³/сут | п. Степной | М | Проектир. |
| 14.19 | КНС №1 | 220 м³/сут | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 14.20 | КНС №1 | 200 м³/сут | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 14.21 | КНС №2 | 170 м³/сут | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 14.22 | КНС №1 | 350 м³/сут | х. Приречный | М | Проектир. |
| 14.23 | КНС №2 | 400 м³/сут | х. Приречный | М | Проектир. |
| 14.24 | КНС №3 | 650 м³/сут | х. Приречный | М | Проектир. |
| 14.25 | КНС №1 | 120 м³/сут | п. Восточный | М | Проектир. |
| 14.26 | КНС №2 | 60 м³/сут | п. Восточный | М | Проектир. |
| 14.27 | КНС №1 | 20 м³/сут | поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 14.28 | КНС №1 | 40 м³/сут | поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 14.29 | Очистные сооружения г. Белореченска | 36 тыс м³/сут | поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина | М | Реконстр. |
| 15. Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 15.11 | АТС | SI-2000,емкость 2590 номеров | п. Родники, ул. Центральная, 7 | М | Реконстр. |
| 15.12 | АТС | SI-2000,емкость 500 номеров | п. Степной, ул. Мира, 17 | М | Реконстр. |
| 15.13 | АТС | SI-2000,емкость 530 номеров | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 16. Объекты трубопроводного транспорта (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 18. Места погребения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 19.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления (отсутствуют) |  |  |  |  |  |
| 20. Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Природная рекреационная зона «Приречный лес» | Всего 49,74 га, в границах Родниковского поселения - 43,04 га | х. Приречный, Родниковское сельское поселение | М | Проектир. |
| 21. Инвестиционные проекты (отсутствуют) |  |  |  |  |  |

- В связи с размещением объектов местного значения, приведенных выше в таблице 1, разделы 1-9 установления зон с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) не требуется.

- При размещении котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений (требования п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

- Размещение водозаборных сооружений требует установления границ зон санитарной охраны источника водоснабжения: I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами - радиусом 30 м от устья скважины, II и III пояса – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения. Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение,  то оно не достигнет водозаборных сооружений. Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Размещение канализационных очистных сооружений требует установления санитарно-защитной зоны на основании требований п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруженийи иных объектов» в засисимости от их мощности.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны устанавливаться согласно таблице 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Таблица 2

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

2.1. Жилые зоны

Площадь:846,94 га.

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь:820,84 га.

Максимальнаяэтажностьзастройки:3.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Площадь:26,10 га.

Этажность застройки: 1-4.

Планируемые объекты местного значения сельского поселения

Таблица 3

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Котельная (№2) | 1,000 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.2 Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

Отсутствует.

2.3 Общественно-деловые зоны

Площадь:43,20 га.

2.3.1. Многофункциональная общественно-деловая зона, в том числе:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения,

- Зона объектов торговли,

- Зона объектов общественного питания,

- Зона объектов коммунально-бытового назначения,

- Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Площадь:10,23 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения сельского поселения отсутствуют.

2.3.2. Зона специализированной общественной застройки

Площадь:32,97 га.

2.3.2.1.Зона дошкольных образовательных организаций и зона общеобразовательных организаций

Площадь 19,24  га.

Планируемые объекты местного значения сельского поселения

Таблица 4

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Детский сад | 150 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.8 | Детский сад | 150 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.9 | Детский сад | 200 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.10 | Детский сад | 200 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.11 | Детский сад | 200 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.12 | Детский сад | 200 мест | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 1.13 | Детский сад | 70 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.14 | Детский сад | 125 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.15 | Детский сад | 125 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.16 | Детский сад | 150 мест | х. Приречный | М | Проектир. |
| 1.18 | Детский сад | 80 мест | п. Степной | М | Проектир. |
| 1.19 | Средняя общеобразовательная школа | 450 учащихся | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.20 | Средняя общеобразовательная школа | 1000 учащихся | п. Родники | М | Проектир. |
| 1.21 | Средняя общеобразовательная школа | 550 учащихся | п. Садовый | М | Проектир. |
| 1.22 | Средняя общеобразовательная школа | 450 учащихся | х. Приречный | М | Проектир. |
| 1.23 | Средняя общеобразовательная школа | 180 учащихся | х. Грушевый | М | Реконстр. |
| 1.24 | Школа искусств | 200 учащихся | п. Родники | М | Проектир. |
| 12. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Котельная (№1) | 0,540 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.10 | Котельная (№3) | 1,800 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.11 | Котельная (№4) | 0,400 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.12 | Котельная (№5) | 2,500 Гкал/ч | п. Родники | М | Проектир. |
| 12.13 | Котельная (№1) | 0,320 Гкал/ч | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 12.14 | Котельная (№1) | 1,600 Гкал/ч | х. Приречный | М | Проектир. |
| 12.15 | Котельная (№2) | 1,240 Гкал/ч | х. Приречный | М | Проектир. |
| 12.17 | Котельная (№1) | 0,320 Гкал/ч | п. Садовый | М | Проектир. |
| 12.18 | Котельная (№2) | 0,840 Гкал/ч | п. Садовый | М | Проектир. |
| 12.19 | Котельная (№3) | 0,320 Гкал/ч | п. Садовый | М | Проектир. |
| 12.21 | Котельная (№2) | 0,300 Гкал/ч | п. Степной | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.3.2.2.Зона объектов культуры и искусства

Площадь 4,54 га.

Планируемые объекты  местного  значения сельского поселения

Таблица 5

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Дом культуры | 500 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 2.15 | Культурно-развлекательный центр с кинотеатром, музеем | 400 мест | п. Родники | М | Проектир. |
| 2.16 | Сельский клуб | 200 мест | п. Садовый | М | Проектир. |
| 2.17 | Сельский клуб | 200 мест | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 2.18 | Сельский клуб | 600 мест | х. Приречный | М | Проектир. |
| 12. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.16 | Котельная (№3) | 0,280 Гкал/ч | х. Приречный | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.3.2.3.Зона объектов здравоохранения

Площадь 0,62 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.3.2.4.Зона объектов  физической культуры и массового спорта

Площадь 8,57 га.

Планируемые объекты  местного  значения сельского поселения

Таблица 6

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характерис-тика | Местополо-жение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Спортивный центр | 41,5 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.8 | Спортивно-оздоровительный центр | 4,9 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.9 | Спортивно-оздоровительный центр | 2,7 тыс. м2 | х. Приречный | М | Проектир. |
| 3.10 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,2 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.11 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,6 тыс. м2 | п. Родники | М | Проектир. |
| 3.12 | Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки | 4,1 тыс. м2 | п. Степной | М | Проектир. |
| 3.13 | Футбольное поле, спортивно-оздоровительные площадки | 7,6 тыс. м2 | п. Восточный | М | Проектир. |
| 3.14 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,5 тыс. м2 | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 3.15 | Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки | 5,6 тыс. м2 | п. Садовый | М | Проектир. |
| 3.16 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,8 тыс. м2 | п. Приречный | М | Проектир. |
| 3.17 | Спортивно-оздоровительные площадки | 1,0 тыс. м2 | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 12. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.20 | Котельная (№1) | 0,900 Гкал/ч | п. Степной | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения сельского поселения отсутствуют.

2.4 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Площадь:1652,70 га.

2.4.1 Производственная зона

Площадь: 1110,53 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.4.2 Коммунально-складская зона

Площадь: 2,85 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.4.3 Зона инженерной инфраструктуры

Площадь: 46,32 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты  местного  значения сельского поселения

Таблица  7

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местополо-жение | Значе-ние | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Пункт редуцирования газа | 300 м3/ч | п. Степной | М | Проектир. |
| 10.3 | Газопровод высокого давления | 10 м | п. Степной | М | Проектир. |
| 10.4 | Газопровод низкого давления | 1155 м | п. Степной | М | Проектир. |
| 10.5 | Пункт редуцирования газа | 150 м3/ч | поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 10.6 | Газопровод высокого давления | 100 м | поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 13. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Узел водопроводных сооружений города Белореченск «Южный» | 25 тыс. м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 13.5 | Водозаборные сооружения (2 скважины, водонапорная башня) | 300 м3/сут | п. Степной | М | Реконстр. |
| 13.6 | Водозаборные сооружения (2 скважины, водонапорная башня) | 200 м3/сут | п. Восточный | М | Проектир. |
| 14. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 14.7 | КНС Родники | 800 м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 14.8 | КНС №3 | 200 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.9 | КНС №4 | 120 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.10 | КНС №5 | 150 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.11 | КНС №6 | 200 м³/сут | п. Родники | М | Проектир. |
| 14.12 | КНС №14 | 500 м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 14.13 | КНС №15 | 460 м³/сут | п. Родники | М | Реконстр. |
| 14.14 | КНС №1 | 250 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.15 | КНС №2 | 300 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.16 | КНС №3 | 220 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.17 | КНС №4 | 150 м³/сут | п. Садовый | М | Проектир. |
| 14.18 | КНС №1 | 450 м³/сут | п. Степной | М | Проектир. |
| 14.19 | КНС №1 | 220 м³/сут | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 14.20 | КНС №1 | 200 м³/сут | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 14.21 | КНС №2 | 170 м³/сут | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 14.22 | КНС №1 | 350 м³/сут | х. Приречный | М | Проектир. |
| 14.23 | КНС №2 | 400 м³/сут | х. Приречный | М | Проектир. |
| 14.24 | КНС №3 | 650 м³/сут | х. Приречный | М | Проектир. |
| 14.25 | КНС №1 | 120 м³/сут | п. Восточный | М | Проектир. |
| 14.26 | КНС №2 | 60 м³/сут | п. Восточный | М | Проектир. |
| 14.27 | КНС №1 | 20 м³/сут | поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 14.28 | КНС №1 | 40 м³/сут | поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |
| 14.29 | Очистные сооружения г. Белореченска | 36 тыс м³/сут | поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина | М | Реконстр. |
| 15. Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 15.11 | АТС | SI-2000, емкость 2590 номеров | п. Родники, ул. Центральная, 7 | М | Реконстр. |
| 15.12 | АТС | SI-2000, емкость 500 номеров | п. Степной, ул. Мира, 17 | М | Реконстр. |
| 15.13 | АТС | SI-2000, емкость 530 номеров | х. Грушевый | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.4.4Зона транспортной инфраструктуры

Площадь: 503,00 га.

2.4.4.1 Зона объектов автомобильного транспорта

Площадь: 59,99 га.

Максимальная этажность застройки: 5.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют (за исключением линейных объектов).

2.4.4.2 Зона улично-дорожной сети

Площадь: 309,85 га.

Планируемые объекты  местного  значения

Таблица 8

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика, км | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.32 | Улицы местного значения | 8,63 км | п. Родники | М | Проектир. |
| 9.33 | Улицы местного значения | 2,04 км | п. Степной | М | Проектир. |
| 9.34 | Улицы местного значения | 4,19 км | п. Садовый | М | Проектир. |
| 9.35 | Улицы местного значения | 2,22 км | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 9.36 | Улицы местного значения | 0,45 км | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 9.37 | Улицы местного значения | 6,98 км | х. Приречный | М | Проектир. |
| 9.38 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 07 Подъезд к п. Степной | 1,010 км | от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская | М | Реконстр. |
| 9.39 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 08 Подъезд к п. Восточный | 2,025 км | от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный | М | Реконстр. |
| 9.40 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 09 от городской черты до пос. Садовый | 0,996 км | от городской черты до пос. Садовый | М | Реконстр. |
| 9.41 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 34 Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина | 0,201 км | от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская | М | Реконстр. |
| 9.42 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 35 Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина | 0,203 км | от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый | М | Реконстр. |
| 9.43 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 10 Подъезд к п. Родники | 0,431 км | от а/д Белореченск - Ханская | М | Реконстр. |
| 9.44 | Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 18 Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО | 2,130 км | слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750 | М | Реконстр. |

Планируемые объекты  регионального  значения

Таблица 9

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика, км | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.45 | г. Белореченск – ст-ца Гиагинская | 8,65 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.46 | г. Белореченск – ст-ца Ханская | 2,85 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.47 | г. Белореченск – п. Нижневеденеевский | 4,23 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.48 | г. Белореченск – п. Родники | 2,30 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.49 | Подъезд к п. Восточный | 0,84 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.50 | п. Родники – х. Приречный | 3,10 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |
| 9.51 | г. Белореченск – х. Грушевый | 6,20 км | Родниковское сельское поселение | Р | Реконстр. |

Планируемые объекты  федерального  значения

Таблица 10

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характерис-тика, км | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.52 | ОП ФЗ А-160 Автомобильная дорога А-160 Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск, реконструкция участков дороги - км 18+868, категория 1А и – км 50+683 категория 1Б | 11,00 км | Родниковское сельское поселение | Ф | Реконстр. |

2.4.4.3. Зона транспортной инфраструктуры иных видов

Зона  объектов железнодорожного транспорта.

Площадь: 133,16  га

2.5. Зоны сельскохозяйственного использования

Площадь: 12819,14 га.

2.5.1 Зона сельскохозяйственных угодий

Площадь: 11126,20  га

2.5.2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь: 614,42  га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.5.3. Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов.

Площадь: 313,72  га.

2.5.4. Зоны сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов (использующиеся в сельхозпроизводстве ИП, КФХ, ЛПХ).

Площадь: 764,80  га.

2.6. Зоны рекреационногоназначения

Площадь:89,56 га.

2.6.1. Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь: 18,34 га.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 11

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Общественные пространства |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Сквер | 0,52 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.8 | Сквер | 0,33 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.9 | Сквер | 0,58 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.10 | Сквер | 0,28 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.11 | Сквер | 0,42 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.12 | Сквер | 3,60 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.13 | Бульвар | 0,37 га | п. Родники | М | Проектир. |
| 8.14 | Сквер | 0,43 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.15 | Сквер | 0,36 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.16 | Сквер | 1,02 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.17 | Сквер | 1,07 га | п. Садовый | М | Проектир. |
| 8.18 | Сквер | 0,93 га | п. Степной | М | Проектир. |
| 8.19 | Сквер | 0,42 га | х. Подгорный | М | Проектир. |
| 8.20 | Сквер | 0,30 га | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 8.21 | Сквер | 0,20 га | х. Грушевый | М | Проектир. |
| 8.22 | Сквер | 0,30 га | х. Приречный | М | Проектир. |
| 8.23 | Парк | 1,70 га | х. Приречный | М | Проектир. |
| 8.24 | Сквер | 0,80 га | х. Приречный | М | Проектир. |
| 8.25 | Сквер | 0,16 га | п. Восточный | М | Проектир. |
| 8.26 | Сквер | 0,86 га | п. Восточный | М | Проектир. |
| 8.27 | Сквер | 0,25 га | поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения  отсутствуют.

2.6.2. Зона  отдыха

Площадь: 15,72 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.6.3. Зоны рекреационного назначения

Площадь:44,46 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

Планируемые объекты местного значения

Таблица 12

| № объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Природная рекреационная зона «Приречный лес» | Всего 49,74 га, в границах Родниковского поселения - 43,04 га | х. Приречный, Родниковское сельское поселение | М | Проектир. |

Планируемые объекты регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.6.4. Лесопарковая зона

Площадь:11,04 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.7. Зоны специального назначения

Площадь: 103,91 га.

2.7.1. Зона кладбищ

Площадь: 3,20 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют.

2.7.2 .Зона складирования и захоронения отходов.

Площадь: 24,69 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  сельского поселения отсутствуют

2.7.3. Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь: 76,02 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  отсутствуют.

## 2.8. Зоны режимных территорий

Отсутствуют.

## 2.9. Зоны лесов

Площадь: 1197,21 га.

## 2.10. Зоны особо охраняемых территорий и объектов

Площадь: 10,72 га.

Планируемые объекты местного, регионального и федерального значения  отсутствуют.

## 2.11. Зоны иного назначения

Площадь: 59,62 га (водные объекты)