PAGE  
2

Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

по адресу: Краснодарский край, Белореченский 
район, п. Родники, ул. Садовая, № 62, 
строения №1, № 2, № 3, № 4
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления имущественных отношений

администрации МО Белореченский район

____________________ В.В.Сергиенко
____ __________________ 2022 г.
АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Садовая, № 62, строение № 1   

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 23:39:0705002:1224 

    3. Серия, тип постройки:  многоквартирный жилой дом
    4. Год постройки  2013
    5. Степень износа   по данным государственного технического учета 7,2 % (на 2022 год)
    6. Степень фактического (физического) износа 10 % (на 2022 год)
    7. Год последнего капитального ремонта   -
    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу -
    9. Количество этажей - 3 
    10. Наличие подвала    нет
    11. Наличие цокольного этажа     нет
    12. Наличие мансарды     нет
    13. Наличие мезонина      нет
    14. Количество квартир  -  36
    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества  - 144
    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   -
    17.  Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)            -
    18. Строительный объем:    5 845 куб. м

    19. Площадь:
    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками   1 362,1  кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1 200,9 кв. м 
    в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 614,2 кв. м

    г) помещений общего пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 161,2  кв. м

    20. Количество лестниц в трех подъездах - 15 шт.

    21. Уборочная   площадь   лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м:  пункт 21 + пункт 22 = 161,2 кв.м
    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -  кв. м

    24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества 2-х многоквартирных домов  7540 кв.м
    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка  23:39:0705002:591.
II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

	Наименование
конструктивных элементов
	Описание элементов    (материал, конструкция или
система, отделка и прочее)
	Техническое  состояние

элементов общего имущества многоквартирного дома



	1.   Фундамент                             
	Бетонные блоки 
	хорошее

	2.   Наружные и внутренние

      капитальные стены
	Бетонные блоки
	хорошее

	3.   Перегородки


	Бетонные блоки
	хорошее

	4.   Перекрытия 

      чердачные

      междуэтажные

      подвальные

      другое
	железобетонные

железобетонные

-
	хорошее


	5.   Крыша


	Деревянные стропила 

Кровля - профнастил
	хорошее

	6.   Полы


	Бетонные
	хорошее

	7. Проемы  
    окна

    двери
    другое
	Пластиковые


	хорошее

	8.   Отделка  
      внутренняя

      наружная 
      другое
	Штукатурка, шпатлевка

Облицовка кирпичом
	хорошее

	9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-техническое

      и иное оборудование      

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация

        мусоропровод

        лифт

        вентиляция

        другое
	Скрытая проводка

+
-

-

-

-

-

-

+
	хорошее



	10.  Внутридомовые

      инженерные 
      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение горячее водоснабжение
газоснабжение
отопление 
(индивидуальное)
печи

калориферы

АГВ

другое
	Скрытая проводка

Имеется

Имеется


	хорошее

+

-

-

+



	11. Крыльца 

	Фундамент. Металлические столбы
	хорошее


Начальник управления промышленности, транспорта, строительства

и ЖКХ администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                     В.Н. Килин
МКУ «Служба заказчика администрации МО БР»                                               А.В. Ларионцев 
АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: Краснодарский край,  Белореченский район, п. Родники, ул. Садовая, № 62, строение № 2 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 23:39:0705002:1224 

    3. Серия, тип постройки:  многоквартирный жилой дом
    4. Год постройки  2013
    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета 7,2 % (на 2022 год)
    6. Степень фактического износа 10 % (на 2022 год)
    7. Год последнего капитального ремонта   -
    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу -
    9. Количество этажей - 3 
    10. Наличие подвала    нет
    11. Наличие цокольного этажа     нет
    12. Наличие мансарды     нет
    13. Наличие мезонина      нет
    14. Количество квартир  -  36
    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества  - 144
    16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   -
    17. Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)            -
    18. Строительный объем:    5 936 куб. м

    19. Площадь:
    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками   1 362,6 кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1 201,4 кв.м 
    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 613,8 кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 161,2  кв. м

    20. Количество лестниц в трех подъездах - 15 шт.

    21. Уборочная   площадь   лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров - кв. м: пункт 21 + пункт 22 = 161,2 кв.м
    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -  кв. м

    24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества 2-х многоквартирных домов  7540 кв.м
    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка  23:39:0705002:591

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

	Наименование
конструктивных элементов
	Описание элементов    (материал, конструкция или
система, отделка и прочее)
	Техническое  состояние

элементов общего имущества многоквартирного дома



	1.   Фундамент                             
	Бетонные блоки 
	хорошее

	2.   Наружные и внутренние

      капитальные стены
	Бетонные блоки

(наружная облицовка кирпичем)
	хорошее

	3.   Перегородки


	Бетонные блоки
	хорошее

	4.   Перекрытия 

      чердачные

      междуэтажные

      подвальные

      другое
	железобетонные

железобетонные

-
	хорошее

	5.   Крыша


	Деревянные стропила 

Кровля - профнастил
	хорошее

	6.   Полы


	Бетонные
	хорошее

	7. Проемы  
    окна

    двери
    другое
	Пластиковые


	хорошее

	8.   Отделка  
      внутренняя

      наружная 
      другое
	Штукатурка, шпатлевка

Облицовка кирпичом
	хорошее

хорошее

	9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-техническое

      и иное оборудование      

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация

        мусоропровод

        лифт

        вентиляция

        другое
	Скрытая проводка

+
Имеются

-
-

-

-

-

+
	хорошее

	10.  Внутридомовые

      инженерные 
      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение горячее водоснабжение
газоснабжение
отопление 
(индивидуальное)

печи

калориферы

АГВ

другое
	Скрытая проводка

Имеется

Имеется

Имеется


	хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

	11. Крыльца 

	Фундамент. Металлические столбы
	хорошее


Начальник управления промышленности, транспорта, строительства

и ЖКХ администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                       В.Н.Килин

МКУ «Служба заказчика администрации МО БР»                                               А.В. Ларионцев 
АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Краснодарский край,  Белореченский район, 

п. Родники, ул. Садовая, № 62, строение № 3   

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 23:39:0705002:1376

    3. Серия, тип постройки:  многоквартирный жилой дом

    4. Год постройки  2014

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета 6,4 % (на 2022 год)

    6. Степень фактического износа 10 % (на 2022 год)

    7. Год последнего капитального ремонта      -

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу       -

    9. Количество этажей - 3 

    10. Наличие подвала    нет

    11. Наличие цокольного этажа     нет

    12. Наличие мансарды     нет

    13. Наличие мезонина      нет

    14. Количество квартир  -  36

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества  - 144

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   -

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)            -

    18. Строительный объем:    5 845 куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками   1372,7 кв. м; 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир)  1 209,3 кв. м 
    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 616,2 кв. м;

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 163,4  кв. м

    20. Количество лестниц  9 шт.

    21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м -

    22. Уборочная площадь общих коридоров, кв. м: :  пункт 21 + пункт 22 = 163,2 кв.м
    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м   -

    24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирных домов  7540 кв.м

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка  23:39:0705002:591

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

	Наименование

конструктивных элементов
	Описание элементов    (материал, конструкция или

система, отделка и прочее)
	Техническое  состояние

элементов общего имущества многоквартирного дома



	1.   Фундамент                             
	Бетонные блоки 
	хорошее

	2.   Наружные и внутренние

      капитальные стены
	Бетонные блоки,

наружная облицовка кирпичом
	хорошее
хорошее

	3.   Перегородки


	Бетонные блоки
	хорошее

	4.   Перекрытия 

      чердачные

      междуэтажные

      подвальные

      другое
	Железобетонные

Железобетонные

-
	хорошее

хорошее

	5.   Крыша


	Деревянные стропила 

Кровля - профнастил
	хорошее
хорошее

	6.   Полы


	Бетонные
	хорошее

	7. Проемы  

    окна

    двери

    другое
	Пластиковые

Филенчатые
	хорошее

хорошее

	8.   Отделка  

      внутренняя

      наружная 

      другое
	Штукатурка, шпатлевка

Облицовка кирпичом
	хорошее

хорошее

	9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-техническое

      и иное оборудование      

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация

        мусоропровод

        лифт

        вентиляция

        другое
	Скрытая проводка

+

-

-

-

-

-

-

+


	хорошее

	10.  Внутридомовые

      инженерные 

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение горячее водоснабжение

газоснабжение

отопление 

(индивидуальное)

печи

калориферы

АГВ

другое
	Скрытая проводка

Имеется

+
Имеется

-
-
Имеется
	хорошее

хорошее



	11. Крыльца 


	Фундамент. Металлические столбы
	хорошее


Начальник управления промышленности, транспорта, строительства

и ЖКХ администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                     В.Н. Килин
МКУ «Служба заказчика администрации МО БР»                                               А.В. Ларионцев 
АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Краснодарский край,  Белореченский район,             п. Родники, ул. Садовая, № 62, строение № 4
    2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 23:39:0705002:1416

    3. Серия, тип постройки:  многоквартирный жилой дом

    4. Год постройки  2014

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета 6,4 % (на 2022 год)

   6. Степень фактического износа 10 % (на 2022 год)

    7. Год последнего капитального ремонта     -

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу                      -

    9. Количество этажей - 3 

    10. Наличие подвала    нет

    11. Наличие цокольного этажа     нет

    12. Наличие мансарды     нет

    13. Наличие мезонина      нет

    14. Количество квартир  -  10

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества  - 40

    16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания            -

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                    -

    18. Строительный объем:    2 635 куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками   629,8 кв. м;

    б) жилых помещений (общая площадь квартир)  338,7 кв.м;
    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 171,2 кв.м;
    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 108,7  кв.м.

    20. Количество лестниц 3 шт.

    21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м   -

    22. Уборочная площадь общих коридоров, кв. м     -

    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м               -

    24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирных домов  7540 кв.м

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка  23:39:0705002:591

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

	Наименование

конструктивных элементов
	Описание элементов    (материал, конструкция или

система, отделка и прочее)
	Техническое  состояние

элементов общего имущества многоквартирного дома



	1.   Фундамент                             
	Бетонные блоки 
	хорошее

	2.   Наружные и внутренние

      капитальные стены
	Бетонные блоки,

наружная облицовка кирпичом
	хорошее
хорошее

	3.   Перегородки


	Бетонные блоки
	хорошее

	4.   Перекрытия 

      чердачные

      междуэтажные

      подвальные

      другое
	Железобетонные

Железобетонные

-
	хорошее

хорошее

	5.   Крыша


	Деревянные стропила 

Кровля - профнастил
	хорошее
хорошее

	6.   Полы


	Бетонные
	хорошее

	7. Проемы  

    окна

    двери

    другое
	Пластиковые

Филенчатые
	хорошее
хорошее



	8.   Отделка  

      внутренняя

      наружная 

      другое
	Штукатурка, шпатлевка

Облицовка кирпичом
	хорошее

хорошее

	9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-техническое

      и иное оборудование      

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация

        мусоропровод

        лифт

        вентиляция

        другое
	Скрытая проводка

Имеется
-

-

-

-

-

-
Имеется
	хорошее

хорошее

	10.  Внутридомовые

      инженерные 

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснабжение горячее водоснабжение

газоснабжение

отопление 

(индивидуальное)

печи

калориферы

АГВ

другое
	Скрытая проводка

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется
	хорошее

	11. Крыльца 


	Фундамент. Металлические столбы
	хорошее


Начальник управления промышленности, транспорта, строительства

и ЖКХ администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                     В.Н. Килин

МКУ «Служба заказчика администрации МО БР»                                               А.В. Ларионцев 
